因应莫拉克风灾之台湾南区公共用水紧急调度与改善策略探讨

「参加比赛」

***、***、***、***、***、***

摘要

2009年8月莫拉克台风侵台期间，除造成严重的土石流及淹水灾害，亦带来缺水危机。曾文水库启动水力排砂，乌山头水库停止取水四周；南化水库原水浊度偏高，造成南化给水厂暂停取水，台南用水区缺水三天，台湾自来水公司第六区管理处以调度区域内现有水源、减压供水等方式因应，缺水情势较轻微。高屏溪拦河堰原水浊度过高及取水路被泥沙完全淤积无法取水，加上南化水库-高屏溪拦河堰联通管于台风期间被洪水冲断无法导水，高雄用水区呈现严重缺水危机，台湾自来水公司第七区管理处统筹调度澄清湖与凤山水库蓄水及地下水、伏流水因应，惟冈山、燕巢、仁武与大社等地区因地理位置及自有水源不足，缺水情势极为严重，不但人民生活不便，企业更蒙受重大损失。由于南区的整体水资源系统庞杂，导致紧急缺水时期之水量调度课题更形复杂，欲拟定系统最适调度策略，需要熟悉系统特性且具有丰富的调度经验，若佐以有效率的区域水资源调度模式优选分析调度策略，便可在所需的调度时程内，研拟出尽量符合区域内各标的用水意愿、稳定提供各标的用水的最佳水量调度策略，提高有限水资源的运用效率。本文广泛搜集各系统常态供水现况、台风期间与之后的现地供水过程、供水缺口及紧急应变作为等，进行整体分析后，提出完整之备援供水系统建置建议。

关键字：区域水资源系统、破管、浊度、缺水、调度

工作单位+职务职称

工作单位+职务职称

工作单位+职务职称

工作单位+职务职称

工作单位+职务职称

工作单位+职务职称